Protein G- QD品使用说明书

技术背景：天然蛋白G（Protein G）是一种由细菌Streptococcus sp. group G表达的65kD蛋白，可与多种免疫球蛋白的Fc区结合（表1）。本产品采用分子生物学改造后的重组蛋白G在基本保持原结合特性的同时，可提高特异性和亲和力，增强生物标记的灵敏度。重组蛋白G由大肠杆菌异源表达，经过亲和纯化后纯度在95%以上，通过与低非特异性吸附的量子点偶联，获得特异性结合免疫球蛋白Fc区的荧光探针，可用于多种免疫标记及相关荧光分析实验。

本产品量子点组成为CdSSe/ZnS，发射波长为525-655nm可调，表面偶联重组蛋白G，经过纯化保存于pH7.4的10mM PB缓冲液中，使用时请注意蛋白G与大多数免疫球蛋白结合的pH范围应在7-8之间。

| 产品编号 | 产品名称 |
| --- | --- |
| Q1301/Q1301a | Protein G- QD525 |
| Q1302/Q1302a | Protein G- QD565 |
| Q1302/Q1302a | Protein G- QD585 |
| Q13021/Q1302a | Protein G- QD605 |
| Q1302/Q1302a | Protein G- QD605 |
| Q1302/Q1302a | Protein G- QD605 |
| 【生产批号/日期】 见小管标签 【生产批号/日期】 见小管标签 【规 格】 100μL/1mL 【浓 度】 1μM/L (量子点浓度) 【保 存】避光、4℃可保存三个月 【注意事项】禁止冷冻 |  |

储存液：0.01M PB (pH 7.0 0.02% Proclin)

应用：免疫组化、免疫荧光、蛋白印记、细胞相关分析实验、流式细胞术。

产品推荐使用浓度：Western blotting/1:100-1:500

Cell staining/1:100-1:1000

具体实验过程中，应根据不同用途选择合适的量子点标记物工作浓度。

保存说明：自生产之日起，避光、4℃可保存三个月；为了更好保存、使用试剂，使用前后请适当离心（盖帽）；切勿冷冻。

备注：本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。

表1 蛋白G 对不同种属源性的抗体结合能力。

| 物种 | 抗体亚类 | 蛋白G亲和力 | 物种 | 抗体亚类 | 蛋白G亲和力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小鼠 | IgG1 | ++++ | 鸡蛋 | IgY | - |
|  | IgG2a | ++++ | 狗 |  | + |
|  | IgG2b | +++ | 猪 |  | +++ |
|  | IgG3 | +++ | 马 |  | ++++ |
|  | IgM | - | 牛 |  | ++++ |
| 大鼠 | IgG1 | + | 骆驼 |  | + |
|  | IgG2a | ++++ | 恒河猴 |  | ++++ |
|  | IgG2b | ++ | 人 | lgA | - |
|  | IgG3 | ++ |  | lgD | - |
| 豚鼠 | IgG1 | ++ |  | lgE | - |
|  | IgG2 | ++ |  | IgG1 | ++++ |
| 仓鼠 |  | ++ |  | IgG2 | ++++ |
| 兔 |  | +++ |  | IgG3 | ++++ |
| 山羊 |  | ++ |  | IgG4 | ++++ |
| 绵羊 |  | ++ |  | IgM | - |

“+”号数量代表亲和力强弱，“++++”为强结合，“++”为中等结合，“-”为弱或无结合活性，“可变”表明该类抗体来源不同表现结合力不同。